Adresa:				IČO: 47052945		Bank. spojení				telefon: 326906087-8

STAVOKOMPLET spol. s r.o.				DIČ: CZ47052945		KB - Praha – NONET		fax:	     326905093

Královická 251									č.ú.139 04 201/0100		e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz 250 01 Zápy 															www. stredoceskavoda.cz

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Protokol o napojení – uvedení do trvalého provozu

Dne ………………….. byla provedena kontrola napojení kanalizační přípojky na hlavní rozvody v majetku obce a technické provedení přípojky pro nemovitost:

Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti ……………………………………………………………………………

Obec …………………………………… Ulice ………………………………… čp (č. kat.) …………………………

Při připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci byly předloženy tyto doklady:

- 1/ Atest materiálu, ze kterého je přípojka provedena (obdrží se ve stavebninách při nákupu materiálu). dodal – nedodal*.

- 2/ Prohlášení o shodě (obdrží se při nákupu materiálu ve stavebninách). dodal – nedodal*.

- 3/ Protokol o vodotěsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 736716 (vystaví oprávněná firma, která přípojku zřizovala) nebo lze nahradit čestným prohlášením vlastníka přípojky. dodal – nedodal*.

- 4/ Živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla.

- 5/ Čestné prohlášení majitele přípojky, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody. dodal – nedodal*.

- 6/ Dva výtisky řádně vyplněné smlouvy na odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. dodal – nedodal*.

Kontrola vybudované kanalizační přípojky (v souladu s platnými právními předpisy, normami a dle schválené projektové dokumentace) byla provedena s výsledkem: vyhovující – nevyhovující*.

Zástupce provozovatele souhlasí – nesouhlasí* s uvedením přípojky do trvalého provozu.

*vyhovující zaškrtněte

Kontrolu kanalizační přípojky a vyplnění tohoto protokolu mohou provést pouze vybrané firmy (František Páv, Pavel Solčanský – VAK) v případě realizace jinou firmou, kontrolu provede fa. Stavokomplet, viz „Návod k realizaci kanalizační přípojky – soukromé části“

V ………………………... dne …………………….…

Stav vodoměru při napojení na kanalizaci: ………………………………………………………………………….

Kontrolu provedl (firma, příjmení a podpis): ……………………..…………………………………………………

Podpis vlastníka nemovitosti: …………………………………………………………………………………………